## Тест1
Тест №1 Стационарное, линейное, температурное поле ОК. (версия 6.14.03)
Выполните предлагаемый тест, для этого решите 7 заданий. Для решения вполне хватит мощности программы выложенной на сайте (https://www.temper3d.ru/download/Temper6.rar) . Затем заполните поля помеченные желтым цветом (в эти поля вносить только числовое значения), и вышлите файл разработчику temper99@mail.ru в поле комментарий можете оставить дополнительные ответы. В случае корректного решения задач (более 51 баллов из 57) вы получите сертификат пользователя программы "Temper-3d". Правильные ответы (коричневые поля), вам будут высланы, после успешного прохождения теста. В полях, где указано кол-во узлов или количестово конечных элементов (КЭ), необходимо указывать значения, которые получили с сервера. Следует иметь ввиду, что на сервере происходит измельчение в каждом направлении в 4 раза, поэтому, если указан шаг разбивки, например 20 мм, то следует разбивать с шагом 20*4=80 мм. Следует иметь ввиду, что при прохождении теста необходимо использовать ТОЛЬКО ручное разбиение, не надо ставить галочку в CheckBox "Измельчать автоматически".
При тестировании, для всех заданий используйте следующие данные:
| Наименование параметра | Единица измерения |  | Значение | Примечание
1 | Температура наружного воздуха | Град С. |  | -39
2 | Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности | Вт./(м2*С) |  | 23
3 | Температура внутреннего воздуха | Град С. |  | 22
4 | Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности | Вт./(м2*С) |  | 8.7
5 | Зона влажности строительства | - |  | Сухая
6 | Влажностный режим помещения | - |  | Нормальный
7 | Условие эксплуатации ограждающей конструкции (ОК) | - |  | А
8 | Тип здания | - |  | Жилое здание
Задание № 1 | [7 empty] | Набранный балл | Макс. балл
Произвести расчет температурного поля однородной конструкции из кирпича lam=0,75, толщиной 640 мм.
Получить:
1 | R0
2 | Удельный тепловой поток, Вт/м2.
3 | Температуру на внутренней поверхности.
4 | Температуру точки росы, Град С.
5 | Определить область, где будет выпадать конденсат (роса).
6 | Количество используемых узлов КЭ сети
7 | Количество подконструкций в Modeler6
8 | Количество используемых КЭ
Примечание:
Использовать МИНИМАЛЬНОЕ количество конечных элементов (КЭ).
Время на проведения расчета (1-5 мин.).
Задание № 2
Произвести расчет температурного поля однородной конструкции из кирпича lam=0,75, толщиной 640 мм.
Получить:
1 | R0
2 | Удельный тепловой поток, Вт/м2.
3 | Температуру на внутренней поверхности.
4 | Определить область, где будет выпадать конденсат (роса).
5 | Количество используемых КЭ
6 | Количество подконструкций в Modeler6
Примечание:
Использовать МАКСИМАЛЬНОЕ количество конечных элементов (КЭ). Использовать равномерную КЭ сеть.
Время на проведения расчета (5-10 мин.).
Задание № 3
Произвести расчет температурного поля трехслойной конструкции из кирпича lam=0,75, общей толщиной 700 мм. (500+80+120 мм.) С утеплением из пенополистирола lam=0,041 (толщиной 80 мм.) снаружи. Снаружи облицовка в полкирпича (120 мм.)
Получить:
1 | R0
2 | Удельный тепловой поток, Вт/м2.
3 | Минимальную температуру на внутренней поверхности.
4 | Определить область, где будет выпадать конденсат (роса).
5 | Количество используемых узлов КЭ сети
6 | Количество используемых КЭ
7 | Количество подконструкций в Modeler6
Примечание:
Использовать МИНИМАЛЬНОЕ количество конечных элементов (КЭ). Равномерная КЭ сеть.
Время на проведения расчета (6-12 мин.).
Задание № 4
Произвести расчет температурного поля трехслойной конструкции из кирпича lam=0,75, общей толщиной 700 мм. (500+80+120 мм.) С утеплением из пенополистирола lam=0,041 (толщиной 80 мм.) изнутри. Изнутри облицовка в полкирпича (120 мм.)
Получить:
1 | R0
2 | Удельный тепловой поток, Вт/м2.
3 | Минимальную температуру на внутренней поверхности.
4 | Определить область, где будет выпадать конденсат (роса).
5 | Количество используемых узлов КЭ сети
6 | Количество используемых КЭ
7 | Количество подконструкций в Modeler6
Примечание:
| Использовать МИНИМАЛЬНОЕ количество конечных элементов (КЭ). Равномерная КЭ сеть. | [8 empty] | Рис.1
Время на проведения расчета (менее 1 мин. это важно).
Задание № 5
Произвести расчет трехмерного температурного поля неоднородной трехслойной бесконечной ОК без окна из кирпича lam=0.75, общей толщиной 420 мм. (240+60+120 мм.) С утеплением из пенополистирола lam=0,041 толщиной 60 мм. снаружи. Снаружи облицовка в полкирпича (120 мм.). С жесткими связями из кирпича расположенными с шагом 720 мм., размер жесткой связи 240*240 мм. (см. Рис. 1.)
Получить:
1 | R0
2 | Удельный тепловой поток, Вт/м2.
3 | Минимальную температуру на внутренней поверхности.
4 | Максимальную температуру на внутренней поверхности.
5 | Определить область, где будет выпадать конденсат (роса).
6 | Количество используемых узлов КЭ сети
7 | Количество используемых КЭ
8 | Количество подконструкций в Modeler6
Примечание:
Использовать равномерную КЭ сеть с шагом 30 мм. в кипиче. Пенополистирол по толщине разбиватьс шагом 15 мм. Важно выбрать МИНИМАЛЬНУЮ симметричную часть в качестве расчетной области.
Время на проведения расчета (20-40 мин.).
Задание № 6
Произвести расчет температурного поля однородной конструкции (угол) из кирпича lam=0,75, толщиной 640 мм. Размер фасада 1920 мм (три толщтны ОК).(см. Рис. 2.)
Получить:
1 | R0 с использованием внешней площади ОК
2 | R0 с использованием внутренней площади ОК
3 | Удельный тепловой поток по внутренней поверхности Вт/м^2.
4 | Удельный тепловой поток по внешней поверхности Вт/м^2.
5 | Минимальную температуру на внутренней поверхности.
6 | Определить область, где будет выпадать конденсат (роса).
7 | Количество используемых узлов КЭ сети
8 | Количество используемых КЭ
9 | Количество подконструкций в Modeler6
Примечание:
Использовать равномерную КЭ сеть с шагом 40 мм.
Время на проведения расчета (20-40 мин.).
Задание № 7
Произвести расчет плоского температурного поля однородной конструкции (оконный проем, внутренняя поверхность стеклопакета посередине ОК (стеклопакет толщиной 80 мм, шириной 1280 мм, Ro=0,55) из кирпича lam=0,75, толщиной 640 мм. Размер фасада 1280 мм (две толщины ОК) (см. Рис.3)
Получить:
1 | R0
2 | Эквивалентный коэффициент теплопроводности стеклопакета
3 | Минимальную температуру на внутренней поверхности в углу
4 | Температуру на внутренней поверхности стекла
5 | Определить область, где будет выпадать конденсат (роса).
6 | Количество используемых узлов КЭ сети
7 | Количество используемых КЭ
8 | Количество подконструкций в Modeler6
Примечание:
Использовать равномерную КЭ сеть с шагом 20 мм.
Время на проведения расчета (20-40 мин.).
| Общий балл из 57 | [6 empty] | 0 | 0
Сравните результаты расчетов № 1 и № 2, а также № 3 и № 4. Используйте для расчета ТОЛЬКО версию с числом КЭ на сервере 40000 КЭ. Следует использовать наименьшее кол-во КЭ (во второй задаче надо использовать наибольшее кол-во КЭ). Кол-во узлов в ОК, это кол-во вершин, а кол-во элементов, это кол-во параллелепипедов. Например, в кубе разбитом в каждом направлении на 4 слоя, будет кол-во узлов КЭ сети = 5*5*5=125, а кол-во элементов КЭ сети = 4*4*4= 64. Ответ считается правильным, при отклонении менее 1 %. В поле зеленого цвета надо давать ответ "да", либо "нет", в случае положительного ответа, в поле примечание давать пояснения, наподобие :"Роса выпадет только в углу на расстоянии 50-80 мм ", и т.д.
Всего баллов max. |  | 0 | Правильных ответов | Набрано баллов |  | 0 | Процент правильных ответов | #DIV/0!
Вы не прошли сертификацию (< 90%)

## LamEkv
Расчет эквивалентного коэффициента теплопроводности стеклопакета.
Заполнять, только поля желтого цвета, в розовом поле получите ответ.
lamэ=b/(Ro-Rsi-Rse)=0.08 м/(0.55-1/8,7-1/23 м2*С/Вт)=0.204 Вт/(м*С).
Толщина стеклопакета,м | Коэфф. внутренний м2*С/Вт | Коэфф. наружн. м2*С/Вт | R0 | Эквивалентный коэффициент теплопроводности стеклопакета lam экв. Вт/(м*С)
0.08 | 8.7 | 23 | 0.55 | 0.2043
0.2043
640
80
560
280
3.5
80